## Table 1
INVESTITIE: Proiectare RK – Instalatie de Alimentare Apa Rece, Apa Calda,Canalizare, Ape Pluviale si Releveu Hidranti Stadiul fizic:Instalatii sanitare Beneficiar:Biblioteca Centrala Universitara Lucian Blaga
F3 -Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari Demontare instalatii sanitare existente
SECTIUNEA TEHNICA
Nr | Simbol | Capitolul de lucrari | UM |  | Cantitatea
1 | Lucrari Instalatii
1 | RPSXF01 | GOLIRE INSTALATIE APA PENTRU REPARATII COMPLETARI INLOCUIRI | ml | Total: | 1107
|  |  |  | Material: | 0
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
2 | RPIXC13A [1] | Demontare tevi otel zincat de la obiecte sanitare D=3/8"-1"-fara recuperare material | m | Total: | 922
|  |  |  | Material: | 0
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
3 | RPIXC13A [2] | Demontare tevi otel zincat de la obiecte sanitare D=1"-2"-fara recuperare material | m | Total: | 325
|  |  |  | Material: | 0
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
4 | RPSB20A1 [ 1] | DEMONTARE TUBURI CANALIZARE -fara recuperare material | m | Total: | 598
|  |  |  | Material: | 0
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
5 | RPSC05A# | DEMONTARE LAVOAR INCLUSIV ACCESORILE+ARMATURI-fara recuperare material | buc | Total: | 46
|  |  |  | Material: | 0
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
6 | RPSC09 | DEMONTARE VAS WC INCLUSV ACCESORILE+ARMATURI-fara recuperare material | buc | Total: | 26
|  |  |  | Material: | 0
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
7 | RPSC09 | DEMONTARE PISOAR +ARMATURI-fara recuperare material | buc | Total: | 3
|  |  |  | Material: | 0
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
8 | RPSXC03A | DEMONTARE CADA DE DUS INCLUS ACCESORILE+ARMTURI-fara recuperare material | buc | Total: | 2
|  |  |  | Material: | 0
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
9 | RPACF24A# | DEMONTARE SIFON DE PARDOSEALA-fara recuperare material | buc | Total: | 15
|  |  |  | Material: | 0
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
TOTAL LEI FARA TVA

## Table 2
F3 -Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari Demontare instalatii de prevenire si stingere a incendiului existente
SECTIUNEA TEHNICA
Nr | Simbol | Capitolul de lucrari | UM |  | Cantitatea
1 | Lucrari Instalatii
1 | RPIXC13A [3] | Demontare tevi otel zincat hidranti D=2"-2 1/2"-fara recuperare material | ml | Total: | 255
|  |  |  | Material: | 255
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
2 | SD27B1[1] | DEMONTARE HIDRANT INTERIOR-fara recuperare material | buc | Total: | 0
|  |  |  | Material: | 51
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
TOTAL LEI FARA TVA
F3 -Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari Demontare jgheaburilor si burlanelor
SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  | 0
Nr | Simbol | Capitolul de lucrari | UM |  | 0
1 | Lucrari Instalatii
1 | RPCT27A1 | DEMONTAREA JGHEABURILOR SI BURLANELOR DIN TABLA * | ml | Total: | 0
|  |  |  | Material: | 460
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
TOTAL LEI FARA TVA
F3 -Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari Montare instalatii sanitare apa rece si calda
SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  | 0
Nr | Simbol | Capitolul de lucrari | UM |  | 0
1 | Lucrari Instalatii
1 | RPCU11B3 | EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIUNE 81- 140CMP IN ZIDARIE DE CARAMIDA CU MORTAR VAR SI ADAOS CIMENT | ml | Total: | 0
|  |  |  | Material: | 922
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
2 | CD24B2[1] | PLACARE GHENA DE INSTALATII CU GIPSCARTON DISTANTA DINTRE MONTATI 0.25 M SI RF 90 GRD | ml | Total: | 0
|  |  |  | Material: | 69
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
3 | RPCU10F1 | STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE BETON ARMAT CU GROSIMEA 51-60CM SECTIUNE 301-700CMP | buc | Total: | 0
|  |  |  | Material: | 30
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
4 | SA15B# | MONTARE TEAVA DIN PPR CU INSERTIE DE ALUMINIU PPR-AL PN25 CU DIAMETRU DE 20 | ml | Total: | 0
|  |  |  | Material: | 184
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
5 | 6717087 | TEAVA DIN PPR CU INSERTIE DE ALUMINIU | ml | 184 | 0
6 | SA15B# | MONTARE TEAVA DIN PPR CU INSERTIE DE ALUMINIU PPR-AL PN25 CU DIAMETRU DE 25 | ml | Total: | 738
|  |  |  | Material: | 0
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
7 | 6717088 | TEAVA DIN PPR CU INSERTIE DE ALUMINIU | ml | 1234
8 | SA15B# | MONTARE TEAVA DIN PPR CU INSERTIE DE ALUMINIU PPR-AL PN25 CU DIAMETRU DE 32 | ml | Total: | 37
|  |  |  | Material: | 0
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
9 | 6717089 | TEAVA DIN PPR CU INSERTIE DE ALUMINIU | ml | 37
10 | SA15B# | MONTARE TEAVA DIN PPR CU INSERTIE DE ALUMINIU PPR-AL PN25 CU DIAMETRU DE 40 | ml | Total: | 32
|  |  |  | Material: | 0
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
11 | 6717089 | TEAVA DIN PPR CU INSERTIE DE ALUMINIU | ml | 37
12 | SA15B# | MONTARE TEAVA DIN PPR CU INSERTIE DE ALUMINIU PPR-AL PN25 CU DIAMETRU DE 50 | ml | Total: | 140
|  |  |  | Material: | 0
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
13 | 6717090 | TEAVA DIN PPR CU INSERTIE DE ALUMINIU | ml | 140
14 | SA15B# | MONTARE TEAVA DIN PPR CU INSERTIE DE ALUMINIU PPR-AL PN25 CU DIAMETRU DE 63 | ml | Total: | 153
|  |  |  | Material: | 0
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
15 | 6717091 | TEAVA DIN PPR CU INSERTIE DE ALUMINIU | ml | 153
16 | RPSXA02A [1] | MONTARE FITINGURI DIN PPR Dn 20 | buc | Total: | 92
|  |  |  | Material: | 0
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
17 | RPSXA02A [2] | MONTARE FITINGURI DIN PPR Dn 25 | buc | Total: | 140
|  |  |  | Material: | 0
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
18 | RPSXA02A [3] | MONTARE FITINGURI DIN PPR Dn 32 | buc | Total: | 10
|  |  |  | Material: | 0
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
19 | RPSXA02A [4] | MONTARE FITINGURI DIN PPR Dn 40 | buc | Total: | 5
|  |  |  | Material: | 0
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
20 | RPSXA02A [5] | MONTARE FITINGURI DIN PPR Dn 50 | buc | Total: | 31
|  |  |  | Material: | 0
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
21 | RPSXA02A [6] | MONTARE FITINGURI DIN PPR Dn 63 | buc | Total: | 33
|  |  |  | Material: | 0
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
22 | IZL01A1 [1] | IZOLAREA CONDUCTELOR CU MANSOANE IZOLATIE SPECIALE TAIATE LONGITUDINAL D 22X9-76X9 MM | buc | Total: | 1247
|  |  |  | Material: | 0
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
23 | 2000332 | TERMOIZOLATIE SPECIALE (MANSOANE) PENTRU TEAVA D=9 X 22 MM | ml | 184
24 | 2000333 | TERMOIZOLATIE SPECIALE (MANSOANE) PENTRU TEAVA D=9 X 28 MM | ml | 738
25 | 2000334 | TERMOIZOLATIE SPECIALE (MANSOANE) PENTRU TEAVA D=9 X 35 MM | ml | 37
26 | 2000335 | TERMOIZOLATIE SPECIALE (MANSOANE) PENTRU TEAVA D=9 X 42 MM | ml | 32
27 | 2000336 | TERMOIZOLATIE SPECIALE (MANSOANE) PENTRU TEAVA D=9 X 54 MM | ml | 140
28 | 2000336 | TERMOIZOLATIE SPECIALE (MANSOANE) PENTRU TEAVA D=9 X 63 MM | ml | 153
29 | SD07B# | ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE CU SAU FARA DESCARCARE PENTRU TEVI OTEL D=3/4 | buc | Total: | 45
|  |  |  | Material: | 0
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
30 | 2000347 | ROBINET SFERIC CU OLANDEZ D=3/4 | buc | 45
31 | SD07C# | ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE CU SAU FARA DESCARCARE PENTRU TEVI OTEL D=1 | buc | Total: | 3
|  |  |  | Material: | 0
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
32 | 2000347 | ROBINET SFERIC CU OLANDEZ D=1 | buc | 3
33 | SD07D# | ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE CU SAU FARA DESCARCARE PENTRU TEVI OTEL D=1 1/4" | buc | Total: | 2
|  |  |  | Material: | 0
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
34 | 2000348 | ROBINET SFERIC CU OLANDEZ D=1 1/4" | buc | 2
35 | SD07E# | ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE CU SAU FARA DESCARCARE PENTRU TEVI OTEL D=2" | buc | Total: | 1
|  |  |  | Material: | 0
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
34 | 2000349 | ROBINET SFERIC CU OLANDEZ D=2" | buc | 1
36 | SD07F# | ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE CU SAU FARA DESCARCARE PENTRU TEVI OTEL D=2 1/2" | buc | Total: | 1
|  |  |  | Material: | 0
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
37 | 2000350 | ROBINET SFERIC CU OLANDEZ D=2 1/2" | buc | 1
38 | SD07F# | EFECTUAREA PROBA DE ETANSARE PRES INSTAL APA CALDA,RECE | ml | Total: | 1247
|  |  |  | Material: | 0
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
TOTAL LEI FARA TVA

## Table 3
F3 -Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari Montare instalatii sanitare canalizare interioare
SECTIUNEA TEHNICA
Nr | Simbol | Capitolul de lucrari | UM |  | Cantitatea
1 | Lucrari Instalatii
1 | RPCU11B3 | EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIUNE 81- 140CMP IN ZIDARIE DE CARAMIDA CU MORTAR VAR SI ADAOS CIMENT+REFACEREA LA STAREA INITIALA | ml | Total: | 104
|  |  |  | Material: | 104
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
2 | CD24B2[1] | PLACARE GHENA DE INSTALATII CU GIPSCARTON DISTANTA DINTRE MONTATI 0.25 M SI RF 90 GRD | ml | Total: | 0
|  |  |  | Material: | 69
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
3 | RPCU10F1 | STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE BETON ARMAT CU GROSIMEA 51-60CM SECTIUNE 301-700CMP+REFACEREA LA STAREA INITIALA | buc | Total: | 0
|  |  |  | Material: | 30
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
4 | SB16A1 | TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE MONT.APARENT IN HISA,INGROP.PAMINT, SUSPEND.PLANSEU,CU D= 32 | ml | Total: | 0
|  |  |  | Material: | 6
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
5 | 7500405 | TEAVA PVC 32 TIP U | ml | 6 | 0
6 | SB16B1 | TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE MONT.APARENT IN HISA,INGROP.PAMINT, SUSPEND.PLANSEU,CU D= 40 | ml | Total: | 58
|  |  |  | Material: | 0
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Table 4
7 | 7500167 | TEAVA PVC 40 TIP U | ml | 58
8 | SB16C1 | TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE MONT.APARENT IN HISA,INGROP.PAMINT, SUSPEND.PLANSEU,CU D= 50 | ml | Total: | 56
|  |  |  | Material: | 56
|  |  |  | Manopera: | 56
|  |  |  | Utilaj: | 56
|  |  |  | Transport: | 56
9 | 7500168 | TEAVA PVC 50 TIP U | ml | 56 | 0
10 | SB16C1[1] | TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE MONT.APARENT IN HISA,INGROP.PAMINT, SUSPEND.PLANSEU,CU D= 75 | ml | Total: | 0
|  |  |  | Material: | 0
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 21
|  |  |  | Transport: | 0
11 | 7500168 | TEAVA PVC 75 TIP U | ml | 21 | 0
12 | SB16E1 | TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE MONT.APARENT IN HISA,INGROP.PAMINT, SUSPEND.PLANSEU,CU D= 110 | ml | Total: | 0
|  |  |  | Material: | 0
|  |  |  | Manopera: | 331
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
13 | 7500165 | TEAVA PVC 110 TIP U | ml | 331 | 0
14 | SB16F1 | TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE MONT.APARENT IN HISA,INGROP.PAMINT, SUSPEND.PLANSEU,CU D= 125 | ml | Total: | 0
|  |  |  | Material: | 153
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
15 | 7500166 | TEAVA PVC 125 TIP U | ml | 153 | 0
18 | SB17A1[1] | PIESA LEGATURA(COT,PIESA CURAT,MUFA DUBLA,COMP DILAT,RED) DIN TEAVA PVC (U) MONTARE LIPIRE DN=32 MM | buc | Total: | 9
|  |  |  | Material: | 0
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
19 | SB17B1[1] | PIESA LEGATURA(COT,PIESA CURAT,MUFA DUBLA,COMP DILAT,RED) DIN TEAVA PVC (U) MONTARE LIPIRE DN=40 MM | buc | Total: | 29
|  |  |  | Material: | 0
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
20 | SB17C1[1] | PIESA LEGATURA(COT,PIESA CURAT,MUFA DUBLA,COMP DILAT,RED) DIN TEAVA PVC (U) MONTARE LIPIRE DN=50 MM | buc | Total: | 28
|  |  |  | Material: | 0
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
21 | SB17D1[1] | PIESA LEGATURA(COT,PIESA CURAT,MUFA DUBLA,COMP DILAT,RED) DIN TEAVA PVC (U) MONTARE LIPIRE DN=75 MM | buc | Total: | 11
|  |  |  | Material: | 0
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
22 | SB17E1[1] | PIESA LEGATURA(COT,PIESA CURAT,MUFA DUBLA,COMP DILAT,RED) DIN TEAVA PVC (U) MONTARE LIPIRE DN=110 MM | buc | Total: | 132
|  |  |  | Material: | 0
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
0 | SB17F1[1] | PIESA LEGATURA(COT,PIESA CURAT,MUFA DUBLA,COMP DILAT,RED) DIN TEAVA PVC (U) MONTARE LIPIRE DN=125 MM | buc | Total: | 40
|  |  |  | Material: | 0
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
24 | SB21C1 | PIESA DE CURATIRE PVC- U,PT.CANALIZARE,CUIMBINARE PRIN LIPIRE AVIND D=110 MM | buc | Total: | 46
|  |  |  | Material: | 0
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
25 | SB21C1[1] | CACIULA DE AERISIRE PVC- U,PT.CANALIZARE, AVIND D=75 MM | buc | Total: | 46
|  |  |  | Material: | 0
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
26 | SB44B1 | SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA AVIND D= 50MM,SIMPLU | buc | Total: | 15
|  |  |  | Material: | 0
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
27 | SC03A1 | CADA PENTRU DUS,CALIT.1,DIN FONTA EMAILATA PATRATA CU 1...2 LATURI LIBERE | buc | Total: | 2
|  |  |  | Material: | 0
|  |  |  | Manopera: | 2
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
28 | SD03B1 | BATERIE AMESTEC.PT.BAIE,CU DUS FLEXIBIL, DE 1/2 TOLI TIP...MONT.CU DIBLURI DE LEMN PE ZID DE BETO | buc | Total: | 2
|  |  |  | Material: | 0
|  |  |  | Manopera: | 2
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
29 | SC13A1 | VAS PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANITAR CU SIFON INTERIOR S TIP ... | buc | Total: | 26
|  |  |  | Material: | 0
|  |  |  | Manopera: | 26
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
30 | SC07E1 | LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT PE PIEDESTAL | buc | Total: | 46
|  |  |  | Material: | 0
|  |  |  | Manopera: | 46
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
31 | SD06A1 | BATERIE AMESTECATOARE,STATIVA,PENTRU LAVOAR AVIND D=1/2 TOLI | buc | Total: | 46
|  |  |  | Material: | 0
|  |  |  | Manopera: | 46
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
32 | SC10C1 | SPALATOR PT.VASE,DIN FONTA EMAILATA,CU SUPORT,MONTAT CU DIBLURI METALICE | buc | Total: | 1
|  |  |  | Material: | 0
|  |  |  | Manopera: | 1
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
33 | SD06A1 | BATERIE AMESTECATOARE,STATIVA,PENTRU LAVOAR AVIND D=1/2 TOLI | buc | Total: | 1
|  |  |  | Material: | 0
|  |  |  | Manopera: | 1
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
34 | SC22C2 | PISOAR DIN PORTELAN SANITAR TIP U2 MONTAT CU DIBLURI METALICE | buc | Total: | 3
|  |  |  | Material: | 0
|  |  |  | Manopera: | 3
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
35 | SD07C# | ROBINET REGLAJ COLTAR .MONTARE INAINTEA ARMATURILOR DE LA OBIECTELE SANIT D=3/8-1/2 | buc | Total: | 127
|  |  |  | Material: | 0
|  |  |  | Manopera: | 127
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
36 | SF04A1[1] | EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE SI FUNCTIONARE A INST. DE CANALIZARE | ml | Total: | 653
|  |  |  | Material: | 0
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
TOTAL LEI FARA TVA

## Table 5
F3 -Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari Montare instalatii sanitare canalizare exterioare
SECTIUNEA TEHNICA
Nr | Simbol | Capitolul de lucrari | UM |  | Cantitatea
1 | Lucrari Instalatii
1 | TSA04C2 [1] | SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ SI EVAC.MAN.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.0, 0-4,5M,T.TARE | mc | Total: | 25
|  |  |  | Material: | 25
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
2 | TSE02C1 | SAPATURA MANUALA PENTRU NIVELAREA FUNDULUI SANTURILOR(20 CM) | mc | Total: | 0
|  |  |  | Material: | 3
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
3 | SB16F1[1] | TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE MONT.APARENT IN HISA,INGROP.PAMINT, SUSPEND.PLANSEU,CU D= 125 | ml | Total: | 0
|  |  |  | Material: | 28
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
4 | 7500167 | TEAVA PVC 125 TIP G | ml | 28 | 0
5 | ACE08A1 | UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP | mc | Total: | 4.5
|  |  |  | Material: | 0
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
6 | TSD05B1 | COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.COEZI | mc | Total: | 4.5
|  |  |  | Material: | 0
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
7 | TSA24A1 | EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW | ore | Total: | 10
|  |  |  | Material: | 0
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
8 | ACE16A1 | MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT. CONDUCTE | m | Total: | 8
|  |  |  | Material: | 0
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
9 | ACE08D1[1] | UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: PAMANT | mc | Total: | 20.5
|  |  |  | Material: | 0
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
10 | TSA14C1 | SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU SPRIJ.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT. ADINC.0,0-2M,T.TARE | mc | Total: | 12
|  |  |  | Material: | 0
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
11 | TSC35A3 | INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. < 10 M | 100 mc | Total: | 0.17
|  |  |  | Material: | 0
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
12 | TRA01A20 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. | t | Total: | 30
|  |  |  | Material: | 0
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
13 | ACD04A1[1] | CAMIN DE VIZITARE DIN INELE DE BETON DN 1000 MM SI HMED=3,00 M | buc | Total: | 4
|  |  |  | Material: | 0
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
14 | 2000606 | RADIER CAMIN DN 1000 MM | buc | 4
15 | 2000607 | CAMIN DE VIZITARE DIN INELE DE BETON | buc | 4
16 | 2000608 | INEL INADUCERE LA COTA DIN BETON | buc | 4
17 | ACD01L1 | CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPORT CAROSABIL IV |  | Total: | 4
|  |  |  | Material: | 0
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
TOTAL LEI FARA TVA

## Table 6
F3 -Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari Montarea jgheaburilor si burlanelor
SECTIUNEA TEHNICA
Nr | Simbol | Capitolul de lucrari | UM |  | Cantitatea
1 | Lucrari Instalatii
1 | IZE04B1 | BURLAN ROTUND TABLA AL 1,5MM GROS CU DIAMETRUL DE 12,3CM | ml | Total: | 460
|  |  |  | Material: | 460
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
TOTAL LEI FARA TVA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Table 7
F3 -Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari Montare instalatii de prevenire si stingere a incendiului
SECTIUNEA TEHNICA
Nr | Simbol | Capitolul de lucrari | UM |  | Cantitatea
1 | Lucrari Instalatii
1 | GD02D1[1] | TEAVA DIN OTEL AVIND DIAMETRUL NOMINAL DE 2 1/2TOLI | ml | Total: | 408
|  |  |  | Material: | 408
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
2 | ACE11A1 [1] | MONTATE FITINGURI DIN OTEL PENTRU INSTALATIA DE HIDRANTI CU D=2 1/2" | buc | Total: | 0
|  |  |  | Material: | 70
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
3 | SD27B1 | HIDRANT INTERIOR DN=2TOLI,SIMBOL 535,MONTAT PE PERETE,ECHIPAT COMPLET CU RAMA SI GEAM | buc | Total: | 0
|  |  |  | Material: | 51
|  |  |  | Manopera: | 0
|  |  |  | Utilaj: | 0
|  |  |  | Transport: | 0
TOTAL LEI FARA TVA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0